**1** **Telegärtner Elektronik GmbH**

Hofäckerstraße 18

74564 Crailsheim

Telefon +49 (0)7951 4880
Fax +49 (0)7951 48880
info@telegaertner-elektronik.de
[http://www.telegaertner-elektronik.de](http://www.telegaertner-elektronik.de/)

* 1. **SANICALL NOTRUF-PAKET 24/7 Festnetz-Lösung [630503]**



SANICALL NOTRUFTELEFON XR [630001]

SANICALL NOTSTROMVERS. USV 12 XT [601417]

SANICALL RUFMODUL [630021]

SANICALL ZUGTASTER [630022]

SANICALL ABSTELLTASTER [630023]

SANICALL NETZTEIL RM [630024]

SANICALL USV RM [630025]

Merkmale:

- Fernnotruf im Aufputz-Gehäuse aus Edelstahl, Kommunikation und Datenaustausch mit der Leitzentrale über Festnetz (a/b-Leitung), Freisprechen.

- Notstromversorgung für Fernnotruf, unterbrechungsfrei

- Rufanlage mit Rufmodul, Zugtaster, Abstelltaster, Netzteil und USV

SANICALL NOTRUFTELEFON RX

* Versorgungsspannung: 12- 24 V DC
* Stromaufnahme: max. 50 mA
* Schutzart: IP20
* Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Hinweise:

- Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden.

Fabrikat: Telegärtner Elektronik

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:**  | 630503 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:**  |   |

  | St. |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:**  |  €  |

  |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:**  |   |

  |   |